| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |
| --- | --- |
| Ταχ. Διεύθυνση: | Αγ. Ιωάννη & Διαγοριδών |  |  |
|  | 85100, Ρόδος |  |  |
| Πληροφορίες: | Βασιλώττος Κων/νος Διακολιός Βασίλειος |  |  |
| Τηλ. | 2241364613,614 |  |  |
| Φαξ. | 2241364695 |  |  |

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για  την   Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο    Υ Λ Ι Κ Ο   Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ

Ο Δήμαρχος Ρόδου

Έχοντας υπ όψιν :

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για <<δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/ΕΕ>>

- Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010 << ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων  στο διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις >>

- Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα το Άρθρο 209 του Ν.3463/06  (Φ.Ε.Κ.

114/Α΄/8-6-2006)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

- Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη)

- Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου

- τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α 138/16-06-2011 <<Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις>>

- τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α /15-09-2011 <<Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων>>

- την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β2677/21-10-2013<< τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

- Τις  αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης που έχουν  εκδοθεί.

- Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 στους  Κ.Α.  20-6662.0001.0001  του οποίου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 73.886,40 €.

- Την υπ΄αριθμό 338/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης

Προκηρύσσει

Τη διενέργεια  συνοπτικού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές   που αφορά στην προμήθεια «Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο    Υ Λ Ι Κ Ο   Δ.Ε.  ΑΦΑΝΤΟΥ» (συνημμένος πίνακας) ενδεικτικού προϋπολογισμού  (73.886,40€)  μαζί με το Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Άρθρο 1

Αντικείμενο προμήθειας

Η παρούσα αφορά τη προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες συντήρησης των δικτύων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων και Δημοτικού Φωτισμού  της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου.

Άρθρο 2ο

Συμβατικά Στοιχεία

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

α)   Το συμφωνητικό της προμήθειας

β)   Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού

γ)   Τεχνικές προδιαγραφές

δ)   Η προσφορά του μειοδότη  (Οικονομική)

Άρθρο 3ο

Προϋπολογισμός, Χρηματοδότηση της Προμήθειας

α) Η δαπάνη για την προμήθεια των υλικών έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά με το  Φ.Π.Α. στις  εβδομήντα τρείς χιλιάδες οχτακόσια ογδόντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (73.886,40€).

β) Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2018 και Θα χρηματοδοτηθεί από Ι.Π.

Άρθρο 4ο

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού

Στον διαγωνισμό θα γίνονται δεκτοί όσοι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να    υποβάλουν υποχρεωτικά προσφορά για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες ειδών που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 5ο

Δεκτοί στον διαγωνισμό

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

1.Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές

2.Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά

3.Συνεταιρισμοί

4.Ενώσεις προμηθευτών

Άρθρο 6ο

Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό

Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού :
Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης όπου απαιτούνται.

- Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ), συμπληρωμένο σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄.

- ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

- Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ΤΕΥΔ.

- Η ημερομηνία του ΤΕΥΔ πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).

- Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

- Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και EE). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

3)Υπεύθυνη δήλωση:

- ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει τα υλικά στις εγκαταστάσεις του Δήμου με δικά του έξοδα

-ότι έλαβε γνώση όλων των  όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών  και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ποιον όρο δεν αποδέχεται.

- για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

- ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο και σε κάθε αρμόδια αρχή για παράδοση υλικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου.

- που θα αναφέρει αναλυτικά όλα τα ταμεία στα οποία είναι ασφαλισμένο το προσωπικό της επιχείρησης.

Εφ’ όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους  υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης , βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο

Όλες οι ως άνω αναφερόμενες Δηλώσεις των Συμπληρωματικών Στοιχείων θα πρέπει να κατατεθούν όπως περιγράφονται, και να τοποθετηθούν στον φάκελο των  Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.

Κατά το σταδιο της κατακύρωσης μόνο ο μειοδότης (προσωρινός ανάδοχος) ειδοποιείται να υποβάλει εντός συγκεκριμένης προθεσμίας (όχι μικρότερη από 10 ούτε μεγαλύτερη από 20 ημέρες ) από την κοινοποίηση της ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού  των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 καθώς και για τη πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου νόμου

4) Πιστοποιητικά ISO

Πιστοποιητικά ποιότητας ISO (Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα) του κατασκευαστή για τους ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο Προσωρινός μειοδότης (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ) είναι τα εξής:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας  και συγκεκριμένα για τα παρακάτω:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της αριθμ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

- δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής δράσης αριθμ.98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου(ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2).

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28/6/1991 σελ.77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία ενσωματώθηκε με τον Ν.2332/1995).

- αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

- φυσικά πρόσωπα

- ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε.

- διαχειριστές Ε.Π.Ε.

- Πρόεδρος και όλα τα μέλη για Α.Ε.

- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.

Β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

Γ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

Δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποίο να προκύπτει η εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη

Ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται:

Ε.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι δεν τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.

Ε.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.

ΣΤ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται:

ΣΤ.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης.

ΣΤ.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη.

ΣΤ.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το Δήμο.

ΣΤ.4 τα υπό προμήθεια είδη θα φέρουν ένδειξη CE  όπου αυτό απαιτείται.

Ζ. Πιστοποιητικό ποιότητας ISO του προμηθευτή

ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Τα  ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

α) Όλα τα ανωτέρω στους Έλληνες πολίτες  ,

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

α) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα
  β) Πιστοποιητικό ως παράγραφος 3 και 4 των απαιτούμενων στους Έλληνες πολίτες.

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ( ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ )

α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που  συμμετέχει στην ένωση,

β) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από Μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικού αστικούς Συνεταιρισμούς,  στους οποίους  μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή  Εξωτερικού Το ποσοστό του ΜΜΕ πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50%

γ)  Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με τη προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται  ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότηση τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει  ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Άρθρο 7ο

Χρόνος & τόπος  καθώς και  τρόπος υποβολής προσφορών

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών, Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1ος όροφος), ΤΚ 85100 την 09/07/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να :

α) σταλούν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ η ταχυμεταφορική) ή να κατατεθούν στην Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών ή

β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.

Άρθρο 8o

Ισχύς των Προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή για εξήντα (60) ημέρες.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο   απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει παράταση ισχύος των προσφορών.

Αν ο Δήμος κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, οπότε ο μειοδότης δεν μπορεί να προβάλει καμία αξίωση.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 9

Φάκελος Προσφορά

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.

Η μη τήρηση οποιονδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.

9.1  Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

- Ο πλήρης τίτλος της προμήθεια και της  αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου)

- Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της περίληψης της διακήρυξης

- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

- Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντας  (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης  , τηλέφωνο σταθερό, φάξ,  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , διεύθυνση, ΑΦ.Μ. κ.τ.λ.)

9.2 Στον κάθε εσωτερικό φάκελο (και όχι μόνο στον εξωτερικό) που θα υποβληθεί, πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1. Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την   προμήθεια.  (Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου)

2. Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της περίληψης της διακήρυξης

3. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

4. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης,   διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα, fax, e-mail, κτλ).

9.3. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς(εξωτερικό) τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:

9.3.1 όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα όπου επιτρέπεται). Τα δικαιολογητικά αυτά τοποθετούνται σε ξεχωριστό εσωτερικό φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».

9.3.2 Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (τεχνική περιγραφή προσφερόμενων ειδών, ερωτηματολόγια, φωτογραφίες, σχέδια, εγκαταστάσεις, κτλ) τοποθετούνται σε χωριστό εσωτερικό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

9.3.3. Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται επίσης σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο έναν για κάθε ομάδα μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». με το όνομα της κάθε ομάδας. Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη ή χειρόγραφη, με αντίγραφο. Η  οικονομική προσφορά θα ακολουθεί το μοτίβο των πινάκων που υπάρχουν στη μελέτη του διαγωνισμού. Όλα τα δημοπρατούμενα είδη θα πρέπει να αναγράφονται στην προσφορά με τη σειρά που τούτα δίδονται στη μελέτη του διαγωνισμού, ακόμη και αν ο συμμετέχων δεν δίνει προσφορά σε όλες της ομάδες.

9.3.4.  Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

4. Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες ειδών που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, όπως αναλυτικά ορίζεται και ανωτέρω.

5. Οι προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν ξέσματα, σβησίματα  προσθήκες, διορθώσεις. Εάν  υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον  προσφέρονται, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού  παραλαμβάνει και  αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά   τον   έλεγχο καθαρογράφει την  τυχόν  διόρθωση  και  μονογράφει και  σφραγίζει αυτήν. Η προσφορά  απορρίπτεται όταν υπάρχουν  σε αυτήν διορθώσεις  οι οποίες την  καθιστούν  ασαφή  κατά  τη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων  θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους  όρους  της  διακήρυξης, εκτός αν  κατά  περίπτωση στην προσφορά αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα  τα οποία δεν  αποδέχεται. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους  διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους  εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

Οι φάκελοι των προσφορών θα δίδονται από τους διαγωνιζόμενους προσωπικά ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, προσκομίζοντας αποδεικτικό στοιχείο (αστυνομική ταυτότητα, κλπ).

Οι ανώνυμες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. που θα παραστεί αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, προσκομίζοντας σχετικό πρακτικό του Δ.Σ. περί συμμετοχής της στο διαγωνισμό και ορισμού εκπροσώπου της. Οι υπόλοιπες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτές, ο οποίος θα προσέλθει στην Επιτροπή αυτοπροσώπως με ταυτότητα.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει δείγματα επί ποινή αποκλεισμού για τα υλικά που έχουν την ένδειξη «ΔΕΙΓΜΑ» στον πίνακα του προϋπολογισμού το αργότερο, μέχρι μια εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού για να υπάρχει η δυνατότητα αξιολόγησης των τεχνικών στοιχείων από την Επιτροπή άμεσα . Οι προσφορές που θα κατατεθούν χωρίς να έχουν προσκομισθεί δείγματα την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού δεν θα γίνουν δεκτές. Τα δείγματα θα παραμείνουν στην Υπηρεσία μέχρι την παραλαβή των υλικών για να γίνει ο συγκριτικός έλεγχος από την Επιτροπή Παραλαβής.

Κάθε φάκελος προσφοράς θα περιέχει απαραιτήτως τα ανωτέρω δικαιολογητικά

Άρθρο 10ο

Τιμές προσφορών - Επιβαρύνσεις μειοδοτών

α)  Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε - € -. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α. για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο της διακήρυξης.

β) Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη

γ) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται  απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή, η είναι εσφαλμένη λογιστικά, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 11ο

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Διαδικασία  Αποσφράγισης προσφορών

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, αριθμούνται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού  οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν.

Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την  αρμόδια Επιτροπή ενώπιον των συμμετασχόντων στο Διαγωνισμό.

Η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία :

α)Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος , μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή και παραδίδεται στην υπηρεσία.

β)  Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση  της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής την ίδια ημέρα ή σε διαφορετική  ημερομηνία και ώρα που θα  γνωστοποιηθεί και  θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό τρεις  (3) τουλάχιστον  ημέρες προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές.

Άρθρο 12ο

Αξιολόγηση Προσφορών

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής στο σύνολο των υλικών ανά ομάδα και στην περίπτωση που θα υπάρχουν ίδιες τιμές ανάμεσα σε προμηθευτές θα διενεργείται κλήρωση με όρους που θα τεθούν από την επιτροπή διαγωνισμού, νοείτε δε ότι η αξιολόγηση θα γίνει ανάμεσα στους προμηθευτές των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση  τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι όροι η επί ποινή αποκλεισμού είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών.

Άρθρο 13ο

Κρίση αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού , με γνωμοδότηση του προς την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει:

α)  Κατακύρωση της προμήθειας

β)  Ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους .

γ)   την διενέργεια κλήρωσης  μεταξύ ισοδύναμων προσφορών.

δ)  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα του.

Άρθρο 14ο

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης

α)   Ενστάσεις κατά της διακήρυξης.

Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016

β)  Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή την συμμετοχή προμηθευτή σε αυτόν Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016

Για το παραδεκτό της ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπερ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο, το οποίο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζων Διοικητικό όργανο. Τέλος για όσα, τυχόν, δεν έχoυν προβλεφθεί στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016.

Άρθρο 15ο

Υπογραφή Σύμβασης

- Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται εντός  δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το Δήμο, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών.

- Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής :

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης,

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη .

γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα,

δ. Την τιμή.

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες,

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,

θ. Τον τρόπο πληρωμής .

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,

ια. Την παραλαβή των υλικών.

Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Η σύμβαση καταρτίζεται από την εκάστοτε υπηρεσία του Δήμου και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν. Δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα  παραπάνω στοιχεία.

Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο

Άρθρο 16ο

Εγγυήσεις

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης

Ορίζεται σε 5% της συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή  …… € παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή πιστωτικών  ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων Ε.Ε. και έχουν το δικαίωμα προς τούτο στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση καθώς και με έντοκα γραμμάτια  Δημοσίου.

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Άρθρο 17ο

Παραλαβή

Η διαδικασία παραλαβής των ειδών, γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής ποσοτικά και ποιοτικά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και την σύγκριση των δειγμάτων.

Άρθρο 18ο

Πληρωμή

α) Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με  την υποβολή του τιμολογίου και την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής και αν ο Δήμος καθυστερήσει τη πληρωμή πέρα των 60 ημερών καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.

β)  Ενδεικτικά αναφέρετε ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται να γίνει και με εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας και κατά περίπτωση εάν παραδίδετε τμηματικά Θα εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε παραγγελία του Δήμου και όχι για το συνολικό ποσό. ( Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την οικονομική υπηρεσία του δήμου και αυτή θα υπόδειξη και θα λύση τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική πληρωμή της προμήθειας)

γ)  Όλα  τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου και προμηθευτή σύμβασης , θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

Άρθρο 19ο

Χρόνος παράδοσης

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν ως εξής:

μέσα σε χρόνο δεκαπέντε  (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Το 30 % των ειδών με αύξοντα αριθμό του προϋπολογισμού 1 εως107,112 έως 115.

Το υπόλοιπο 70% μαζί με τα υπολειπόμενα είδη σε 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από μακροσκοπικό έλεγχο. Σε περίπτωση καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό.

Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το Δήμο, άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του.

Άρθρο 20ο

Γλώσσα

α.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά κλπ. συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορίζεται η ελληνική.

β. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.

γ. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων, τα κατά περίπτωση ζητούμενα ISO,CE κ.λ.π.), είναι δυνατόν  να αναφέρονται και στην αγγλική ή μόνο στην αγγλική γλώσσα. Τα τεχνικά εγχειρίδια, manual, datasheet, προσπέκτους  κλπ, που συνοδεύουν την προσφορά μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική, είτε στην αγγλική γλώσσα.

Ως επίσημες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα.

Άρθρο 21ο

Τόπος Παράδοσης

Η παράδοση των υλικών θα γίνει  στις  εγκαταστάσεις του Δήμου στη Διεύθυνση  Τεχνικών Έργων & Υποδομών.

Άρθρο 22ο

Διαφορές Διακήρυξης Νόμων.

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια  ή δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο υπερισχύει ο Ν. 4412/2016.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

|  | ΟΜΑΔΑ ΚΑΛΩΔΙΑ | ΜΜ | ΠΟΣΟ | ΤΙΜ ΜΟΝ | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 | m | 300 | 0,51 | 153,00 |
| 2 | Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 | m | 375 | 0,81 | 303,75 |
| 3 | Καλώδιο ΝΥL 2Χ1 mm2 | m | 187,5 | 0,38 | 71,25 |
| 4 | Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 | m | 125 | 0,60 | 75,00 |
| 5 | Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 | m | 300 | 1,03 | 309,00 |
| 6 | Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 | m | 300 | 0,66 | 198,00 |
| 7 | Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 | m | 125 | 1,05 | 131,25 |
| 8 | Καλώδιο NYY 3X10 mm2 | m | 25 | 3,55 | 88,68 |
| 9 | Καλώδιο NYY 4X6 mm2 | m | 250 | 3,10 | 775,00 |
| 10 | Καλώδιο NYY 4X10 mm2 | m | 187,5 | 3,70 | 693,75 |
| 11 | Καλώδιο NYY 5X2,5mm2 | m | 187,5 | 1,60 | 300,00 |
| 12 | Καλώδιο NYY 5X6 mm2 | m | 300 | 3,30 | 990,00 |
| 13 | Καλώδιο NYY 5X10 mm2 | m | 187,5 | 5,20 | 975,00 |
| 14 | Καλώδιο NYY 5X16 mm2 | m | 25 | 8,00 | 200,00 |
| 15 | Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 2,5 mm2 | m | 37,5 | 0,26 | 9,75 |
| 16 | Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 6 mm2 | m | 37,5 | 0,60 | 22,50 |
| 17 | Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 10 mm2 | m | 37,5 | 1,10 | 41,25 |
| 18 | Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 16 mm2 | m | 37,5 | 1,69 | 63,38 |
| 19 | Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2 | m | 150 | 0,22 | 33,00 |
| 20 | Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2 | m | 150 | 0,26 | 39,00 |
| 21 | Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2 | m | 250 | 3,40 | 850,00 |
| 22 | Καλώδιο UTP 4' CAT 6 | m | 250 | 0,50 | 125,00 |
| 23 | Τηλεφωνικο δύο ζευγών πλακέ | m | 125 | 0,35 | 43,75 |
|  | ΟΜΑΔΑ ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ |  |  |  |  |
| 24 | Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27 4000K 800 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) | τεμ | 100 | 3,00 | 300,00 |
| 25 | Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27 2700K 800 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) | τεμ | 37 | 3,00 | 111,00 |
| 26 | Λαμπτήρας led έως 15W/E27 6500K με προστατευτικό πρισματικό κάλυμα 1480 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) | τεμ | 850 | 9,70 | 8245,00 |
| 27 | Λαμπτήρας led έως 15W/E27 2700K με προστατευτικό πρισματικό κάλυμα 1480 lm τουλάχιστον | τεμ | 125 | 9,70 | 1212,50 |
| 28 | Λαμπτήρας οικονομίας 55 W/E27 6500K 3300 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) | τεμ | 437 | 12,50 | 5462,50 |
| 29 | Λαμπτήρας led έως 7 W/E14 4000Κ 600 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) | τεμ | 62 | 4,00 | 248,00 |
| 30 | Λαμπτήρας led 7 W/E14 2700Κ 600 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) | τεμ | 75 | 4,00 | 300,00 |
| 31 | Λαμπτήρας MR16 6W/12V LED 4000Κ (ΔΕΙΓΜΑ) | τεμ | 37 | 3,00 | 111,00 |
| 32 | λαμπτηρας PL 26W (ΔΕΙΓΜΑ) | τεμ | 12 | 4,00 | 48,00 |
| 33 | λαμπτηρας LED GU10 6W 4000K 530 lm (ΔΕΙΓΜΑ) | τεμ | 25 | 6,00 | 150,00 |
| 34 | Λαμτήρας φθορισμού 18W | τεμ | 25 | 1,35 | 33,75 |
| 35 | Λαμτήρας φθορισμού 30W | τεμ | 6 | 2,50 | 15,00 |
| 36 | Λαμτήρας φθορισμού 36W | τεμ | 62 | 1,70 | 105,40 |
| 37 | Λαμτήρας φθορισμού 58W | τεμ | 37 | 2,40 | 88,80 |
| 38 | Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 32W | τεμ | 6 | 4,00 | 24,00 |
| 39 | Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 40W | τεμ | 6 | 4,00 | 24,00 |
| 40 | Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 250 W/Ε40 (ΔΕΙΓΜΑ) | τεμ | 185,25 | 14,00 | 2593,50 |
| 41 | Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 W/Ε27 (ΔΕΙΓΜΑ) | τεμ | 50 | 9,00 | 450,00 |
| 42 | Λαμπτήρας LED 30-35W E27 4000Κ (ΔΕΙΓΜΑ) | τεμ | 12 | 28,00 | 336,00 |
| 43 | Λαμπτήρας LED E27/.(18-25W) G95 2700K (ΔΕΙΓΜΑ) | τεμ | 3,125 | 18,00 | 56,25 |
| 44 | Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W RX7s -24 | τεμ | 6 | 9,50 | 57,00 |
| 45 | Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W (ΔΕΙΓΜΑ) | τεμ | 10 | 20,00 | 200,00 |
| 46 | Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W (ΔΕΙΓΜΑ) | τεμ | 10 | 24,00 | 240,00 |
| 47 | Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 1 KW (ΔΕΙΓΜΑ) | τεμ | 4 | 85,00 | 340,00 |
| 48 | Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW (ΔΕΙΓΜΑ) | τεμ | 3 | 162,00 | 486,00 |
| 49 | Πυκνωτής προβολέα 1000 W HQI | τεμ | 6 | 6,00 | 36,00 |
| 50 | Πυκνωτής προβολέα 2000 W HQI | τεμ | 6 | 9,00 | 54,00 |
| 51 | Εκκινητής προβολέα 70-400W HQI-Να (ΔΕΙΓΜΑ) | τεμ | 100 | 5,00 | 500,00 |
| 52 | Εκκινητής προβολέα 1000 W HQI | τεμ | 6 | 10,00 | 60,00 |
| 53 | Εκκινητής προβολέα 2000 W HQI | τεμ | 6 | 22,00 | 132,00 |
| 54 | Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 με σπειρωτό μεταλικό βίδωμα στη βάση Μ10 (ΔΕΙΓΜΑ) | τεμ | 25 | 3,00 | 75,00 |
| 55 | Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 τύπου ΔΕΗ διαιρούμενα | τεμ | 63 | 1,50 | 94,50 |
| 56 | Ντοουικ πορσελάνης Ε40 | τεμ | 37 | 2,00 | 74,00 |
| 57 | Λυχνίες Ραγας LED | τεμ | 4 | 3,00 | 12,00 |
| 58 | Σύστημα έναυσης Pl 2x26W | τεμ | 3 | 22,00 | 66,00 |
| 59 | Ασφάλειες φυσίγγια NEOZET 35 Α με την βάση τους | τεμ | 12 | 3,00 | 36,00 |
| 60 | Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA | τεμ | 37 | 4,50 | 166,50 |
| 61 | Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA | τεμ | 50 | 4,50 | 225,00 |
| 62 | Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA | τεμ | 50 | 4,50 | 225,00 |
| 63 | Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA | τεμ | 12 | 4,50 | 54,00 |
| 64 | Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA | τεμ | 12 | 4,50 | 54,00 |
| 65 | Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA | τεμ | 25 | 4,50 | 112,50 |
| 66 | Γυαλίνη ασφάλεια με ασφολειοθήκη καλωδίου 6 Χ 30 8 Α | τεμ | 62 | 2,00 | 124,00 |
| 67 | Ρευματοδότης ράγας | τεμ | 6 | 3,50 | 21,00 |
| 68 | Ρευματοδότης σούκο εντοιχισμένος | τεμ | 12 | 2,50 | 30,00 |
| 69 | Ρευματοδότης σούκο εξωτερικός στεγανός | τεμ | 12 | 4,00 | 48,00 |
| 70 | Ρευματοδότης τηλεφώνου εξωτερικός αυτοκ/τος | τεμ | 37 | 2,00 | 74,00 |
| 71 | Ρευματοδότης δικτύου εξωτερικός αυτοκ/τος | τεμ | 37 | 2,50 | 92,50 |
| 72 | Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α | τεμ | 12 | 8,00 | 96,00 |
| 73 | Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α | τεμ | 12 | 10,00 | 120,00 |
| 74 | Φωτοκύτταρο 16 Α (ΔΕΙΓΜΑ) | τεμ | 42 | 22,00 | 924,00 |
| 75 | Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α μονοφασικός | τεμ | 6 | 24,00 | 144,00 |
| 76 | Μετασχηματιστής 250 W για λαμπτήρα Νατρίου (ΔΕΙΓΜΑ) | τεμ | 25 | 19,00 | 475,00 |
| 77 | Μετασχηματιστής 400 W | τεμ | 1 | 25,00 | 25,00 |
| 78 | Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-80 W | τεμ | 62 | 0,50 | 31,00 |
| 79 | Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-65 W | τεμ | 200 | 0,50 | 100,00 |
| 80 | Μετασχηματιστής Να 70W/220V | τεμ | 6 | 11,00 | 66,00 |
| 81 | Μετασχηματιστής ΥΔΡ/ΡΟΥ 125W/220V | τεμ | 4 | 10,00 | 40,00 |
| 82 | Μετασχηματιστής μετάλλων 1000 W | τεμ | 1 | 70,00 | 70,00 |
| 83 | Μετασχηματιστής μετάλλων 2000 W | τεμ | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 84 | Μονωτικές ταινίες | τεμ | 125 | 0,80 | 100,00 |
| 85 | Δεματικά 15 εκ (Πακέτο 100 τεμ) | τεμ | 25 | 2,00 | 50,00 |
| 86 | Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) | τεμ | 25 | 3,00 | 75,00 |
| 87 | Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) | τεμ | 25 | 5,00 | 125,00 |
| 88 | κλέμες πλαστικές διατομής 2,5 χιλ 12 θέσεων | τεμ | 12 | 1,50 | 18,00 |
| 89 | κλέμες πλαστικές διατομής 6 χιλ 12 θέσεων | τεμ | 12 | 2,00 | 24,00 |
| 90 | κλέμες πλαστικές διατομής 10 χιλ 12 θέσεων | τεμ | 12 | 2,40 | 28,80 |
| 91 | κλέμες πλαστικές διατομής 16 χιλ 12 θέσεων | τεμ | 12 | 4,00 | 48,00 |
| 92 | μούφες ρητίνης για GT Α2 | τεμ | 12 | 24,00 | 288,00 |
| 93 | Ρόκα διαφόρων διαστάσεων | κου | 6 | 2,00 | 12,00 |
| 94 | Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 80X80X48 IP40 | τεμ | 37 | 2,00 | 74,00 |
| 95 | Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 110X110X74 IP65 | τεμ | 62 | 2,50 | 155,00 |
| 96 | Φωτοσωλήνας Φ13 | τεμ | 250 | 2,20 | 550,00 |
| 97 | Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ βαρεου τύπου | τεμ | 25 | 24,00 | 600,00 |
| 98 | Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη (βάση,κάλυμμα) 50 Χ 50 εκ βαρεου τύπου | τεμ | 6 | 49,00 | 294,00 |
| 99 | Πιλλαρ μεγάλο στεγανό εξωτερικού χώρου δύο ανοιγματων | τεμ | 2 | 400,00 | 800,00 |
| 100 | Πιλλαρ μικρό στεγανό εξωτερικού χώρου ενός ανοίγματος | τεμ | 1 | 340,00 | 340,00 |
| 101 | Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 24 θέσεων εξωτερικός | τεμ | 1 | 25,00 | 25,00 |
| 102 | Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 36 θέσεων εξωτερικός | τεμ | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 103 | Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 45 θέσεων εξωτερικός | τεμ | 1 | 60,00 | 60,00 |
| 104 | Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 24 θέσεων | τεμ | 1 | 25,00 | 25,00 |
| 105 | Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 36 θέσεων | τεμ | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 106 | Πολυπριζα σούκο με διακόπτη και προστασία υπερτασεων 5 θεσεων (πλάγιες υποδοχές) | τεμ | 5 | 25,00 | 125,00 |
| 107 | Φις αρσενικο θυλικο | τεμ | 6 | 5,00 | 30,00 |
| 108 | Γέφυρες μονοφασικές | τεμ | 12 | 3,00 | 36,00 |
| 109 | Γέφυρες τριφασικές | τεμ | 12 | 5,00 | 60,00 |
| 110 | Μπάρα Ουδετέρου - Γειώσεως | τεμ | 12 | 3,00 | 36,00 |
| 111 | Σωλήνας σπιράλ Φ50 | τεμ | 250 | 2,80 | 700,00 |
| 112 | Σωληνάρια σιλικόνης | τεμ | 12 | 8,00 | 96,00 |
| 113 | Ράβδοι θερμής σιλικόνης | τεμ | 62 | 1,00 | 62,00 |
| 114 | Σκάλα αλουμινίου διπλή | τεμ | 1 | 250,00 | 250,00 |
| 115 | Πένσα 180mm 1000V ηλεκτρολογική | τεμ | 3 | 35,00 | 105,00 |
| 116 | Κόφτης πλάγιος 180mm 1000V ηλεκτρολογικός | τεμ | 3 | 35,00 | 105,00 |
| 117 | Μυτοτσίμπιδο 200mm | τεμ | 3 | 35,00 | 105,00 |
| 118 | Αμπεροτσιμπίδα (πολύμετρο) | τεμ | 2 | 100,00 | 200,00 |
| 119 | Κατσαβίδι δοκιμαστικό | τεμ | 3 | 5,00 | 15,00 |
| 120 | Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό ίσιο | τεμ | 3 | 15,00 | 45,00 |
| 121 | Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό σταυρωτό | τεμ | 3 | 15,00 | 45,00 |
| 122 | Σετ allen | τεμ | 2 | 30,00 | 60,00 |
| 123 | Σετ καρυδάκια | τεμ | 2 | 25,00 | 50,00 |
| 124 | Τρυπάνι ρεύματος | τεμ | 1 | 250,00 | 250,00 |
| 125 | Επαναφωρτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο | τεμ | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 126 | Φωτιστικά σώματα τύπου χελώνας προστασίας ΙΡ 44 | τεμ | 12 | 10 | 120,00 |
| 127 | προβολάκια LED ΙΡ 65 10W 4000-6500K (ΔΕΙΓΜΑ) | τεμ | 6 | 20,00 | 120,00 |
| 128 | Φωττιστικό φθορισμού στεγανά με κάλυμμα 2Χ36 W | τεμ | 17 | 24,00 | 408,00 |
| 129 | Προβολέας led 50 W στεγανός 4000Κ (ΔΕΙΓΜΑ) | τεμ | 6 | 50,00 | 300,00 |
| 130 | Προβολέας led 50 W στεγανός 2700Κ |  | 3 | 50,00 | 150,00 |
| 131 | Προβολέας led 100 W στεγανός 4000 Κ (ΔΕΙΓΜΑ) | τεμ | 10 | 100,00 | 1000,00 |
| 132 | Προβολέας led 100 W στεγανός 2700 Κ | τεμ | 3 | 100,00 | 300,00 |
| 133 | Προβολέας led 150W 4000Κ (ΔΕΙΓΜΑ) | τεμ | 4 | 250,00 | 1000,00 |
| 134 | Προβολέας led 150W 2700Κ | τεμ | 1 | 250,00 | 250,00 |
| 135 | Φωττιστικό σώμα Na E40/250 W για βραχίονα . (ΔΕΙΓΜΑ) | τεμ | 24 | 100,00 | 2400,00 |
| 136 | Φωτιστικό κάλυμμα τύπου μπάλας Φ40 οπάλ (ΔΕΙΓΜΑ) | τεμ | 6 | 25,00 | 150,00 |
| 137 | Φωτιστικό κάλυμμα κώνος Φ40 (ΔΕΙΓΜΑ) | τεμ | 4 | 35,00 | 140,00 |
| 138 | Φωτιστικό κάλυμμα τύπου μπάλας Φ30 οπάλ (ΔΕΙΓΜΑ) | τεμ | 6 | 12,00 | 72,00 |
| 139 | Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Παγόδα¨ με την βάση (ΔΕΙΓΜΑ) | τεμ | 62 | 95,00 | 5890,00 |
| 140 | Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Αμφορέα" με μάυρη βάση για το παραδοσιακό ιστό (ΔΕΙΓΜΑ) | τεμ | 6 | 145,00 | 870,00 |
| 141 | Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 70-80W (ΔΕΙΓΜΑ) | τεμ | 3 | 345,00 | 1035,00 |
| 142 | Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 30-40W αυτόνομο με ηλιακό συλλέκτη (ΔΕΙΓΜΑ) | τεμ | 2 | 360,00 | 720,00 |
| 143 | Σποτ χωνευτό | τεμ | 3 | 40,00 | 120,00 |
| 144 | Φωτιστικό βραχίονα για λαμπτήρα 35W/Ε27 led (ΔΕΙΓΜΑ) | τεμ | 10 | 45,00 | 450,00 |
| 145 | Ρελέ διαφυγής 4Χ40 W | τεμ | 3 | 28,00 | 84,00 |
| 146 | Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W | τεμ | 3 | 30,00 | 90,00 |
| 147 | Ρελέ φορτίου 4Χ40 W | τεμ | 3 | 28,00 | 84,00 |
| 148 | Ρελέ φορτίου 4Χ63 W | τεμ | 6 | 30,00 | 180,00 |
| 149 | Ρελέ μονοφασικό φορτίου 25 Α | τεμ | 6 | 15,00 | 90,00 |
|  | ΟΜΑΔΑ ΙΣΤΟΙ |  |  |  |  |
| 150 | Παραδοσιακός ιστός υψους 2,8μ για φωτιστικά κορυφής (ΔΕΙΓΜΑ) | τεμ | 5 | 670,00 | 3350,00 |
| 151 | Βραχίονας διπλός για παραδοσιακό ιστό υψους 2,8μ (ΔΕΙΓΜΑ) | τεμ | 4 | 180,00 | 720,00 |
| 152 | Ιστός τηλεσκοπικός 9 μέτρα | τεμ | 1 | 680,00 | 680,00 |
| 153 | ιστός τηλεσκοπικός 4,30 μέτρα (ΔΕΙΓΜΑ) | τεμ | 1 | 300,00 | 300,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 59585,80 |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% | 14300,59 |
|  |  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 73.886,40 |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 73.886,40 |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(ΚΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ)

Oλα τα προσφερόμενα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας χωρίς ελαττώματα και θα ανταποκρίνονται επί ποινή αποκλεισμού στις κάτωθι ελάχιστες απαιτούμενες  τεχνικές προδιαγραφές. Ο συμμετέχων οφείλει  να καταθέσει προσφορά υποχρεωτικά για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες ειδών που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Όλα τα αναφερόμενα στοιχεία-απαιτήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμφωνούν με τα υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια και δείγματα(ένα τεμάχιο ανά ζητούμενο δείγμα). Το αργότερα μέχρι μίο (1) εργάσιμη ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού οι συμμετέχοντες υποχρεούνται στην κατάθεση των δειγμάτων όπως αυτά αναφέρονται στο ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.

Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δείγματα δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Τα ζητούμενα τεχνικά φυλλάδια και τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά ποιότητας μπορούν να προσκομιστούν στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

|  | ΚΑΛΩΔΙΑ |
| --- | --- |
| 1 | Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 |
| 2 | Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 |
| 3 | Καλώδιο ΝΥL 2Χ1 mm2 |
| 4 | Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 |
| 5 | Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 |
| 6 | Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 |
| 7 | Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 |
| 8 | Καλώδιο NYY 3X10 mm2 |
| 9 | Καλώδιο NYY 4X6 mm2 |
| 10 | Καλώδιο NYY 4X10 mm2 |
| 11 | Καλώδιο NYY 5X2,5mm2 |
| 12 | Καλώδιο NYY 5X6 mm2 |
| 13 | Καλώδιο NYY 5X10 mm2 |
| 14 | Καλώδιο NYY 5X16 mm2 |
| 15 | Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 2,5 mm2 |
| 16 | Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 6 mm2 |
| 17 | Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 10 mm2 |
| 18 | Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 16 mm2 |
| 19 | Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2 |
| 20 | Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2 |
| 21 | Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2 |
| 22 | Καλώδιο UTP 4' CAT 6 |
| 23 | Τηλεφωνικό Καλώδιο δύο ζευγών πλακέ |
|  | ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ |
| 24 | Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27 (ΔΕΙΓΜΑ) - Tύπος λαμπτήρα Α60 - Φωτεινή ροή ≥800 lm - διάρκεια ζωής ≥25000 h - 4000Κ |
| 25 | Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27 (ΔΕΙΓΜΑ) - Tύπος λαμπτήρα Α60 - Φωτεινή ροή ≥800 lm - διάρκεια ζωής ≥25000 h - 2700Κ |
| 26 | Λαμπτήρας led έως 15W/E27 1480 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο με προστατευτικό περίβλημα πρισματικό τύπου SL το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα προστασίας IP65 - 6500Κ - Φωτεινή ροή ≥1480lm - διάρκεια ζωής ≥25.000 ώρες |
| 27 | Λαμπτήρας led έως 15W/E27 με προστατευτικό πρισματικό κάλυμα 1480 lm τουλάχιστον Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο με προστατευτικό περίβλημα πρισματικό τύπου SL το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα προστασίας IP65 - Φωτεινή ροή ≥1480lm - διάρκεια ζωής ≥25.000 ώρες - 2700Κ |
| 28 | Λαμπτήρας οικονομίας 55 W/E27 (ΔΕΙΓΜΑ) - 6500Κ - Φωτεινή ροή ≥3300 lumen - διάρκεια ζωής ≥12.000 ώρες - περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg - θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C |
| 29 | Λαμπτήρας led έως 7 W/E14 (ΔΕΙΓΜΑ) - Tύπος ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ G45 - Φωτεινή ροή ≥600 lm - διάρκεια ζωής ≥25000 h - 4000Κ |
| 30 | Λαμπτήρας led 7 W/E14 (ΔΕΙΓΜΑ) - Tύπος ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ G45 - Φωτεινή ροή ≥600 lm - διάρκεια ζωής ≥25000 h - 2700Κ |
| 31 | Λαμπτήρας MR16 6W/12V LED (ΔΕΙΓΜΑ) - Tύπος MR16 - Φωτεινή ροή ≥400 lm - διάρκεια ζωής ≥25000 h - 4000Κ |
| 32 | Λαμπτήρας PL 26W (ΔΕΙΓΜΑ) |
| 33 | Λαμπτήρας LED GU10 6W (ΔΕΙΓΜΑ) Tύπος λαμπτήρα GU10 110° - Φωτεινή ροή ≥530 lm - διάρκεια ζωής ≥25000 h - 4000Κ |
| 34 | Λαμτήρας φθορισμού 18W |
| 35 | Λαμτήρας φθορισμού 30W |
| 36 | Λαμτήρας φθορισμού 36W |
| 37 | Λαμτήρας φθορισμού 58W |
| 38 | Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 32W |
| 39 | Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 40W |
| 40 | Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 250 W/Ε40 (ΔΕΙΓΜΑ) - διάρκεια ζωής ≥32000 h - Φωτεινή ροή ≥ 31000 lumen |
| 41 | Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 W/Ε27 (ΔΕΙΓΜΑ) - ≥32000 h - ενσωματωμένος εκκινητής - Φωτεινή ροή ≥5700 lumen |
| 42 | Λαμπτήρας LED 30-35W E27 (ΔΕΙΓΜΑ) - 4000Κ περίπου - ΑΧΛΑΔΩΤΗ ΜΟΡΦΗ - ≥300° - Προστασίας IP54 - Τάση λειτουργίας 230V AC - Φωτεινή ροή ≥3800lm - Διάρκεια ζωής ≥40.000 ώρες - Κύκλοι ανάμματος 50.000 μέγιστο μήκος 180mm |
| 43 | Λαμπτήρας LED E27/.(18-25W) G95 (ΔΕΙΓΜΑ) - Tύπος ¨G95/G110 - Φωτεινή ροή ≥1500 lm - Διάρκεια ζωής ≥25000 h - 2700Κ |
| 44 | Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W RX7s -24 - Φωτεινή ροή ≥14000 lumen - Διάρκεια ζωής ≥15000 h |
| 45 | Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W (ΔΕΙΓΜΑ) - Φωτεινή ροή ≥20000 lumen - Διάρκεια ζωής ≥20000 h |
| 46 | Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W (ΔΕΙΓΜΑ) - Φωτεινή ροή ≥40000 lumen - Διάρκεια ζωής ≥20000 h |
| 47 | Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 1 KW (ΔΕΙΓΜΑ) - Διάρκεια ζωής ≥ 5.000 ώρες - Φωτεινή ροή ≥ 70.000 lumen |
| 48 | Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW (ΔΕΙΓΜΑ) - Διάρκεια ζωής ≥ 5.000 ώρες - Φωτεινή ροή ≥ 240.000 lumen |
| 49 | Πυκνωτής προβολέα 1000 W HQI |
| 50 | Πυκνωτής προβολέα 2000 W HQI |
| 51 | Εκκινητής προβολέα 70-400W HQI-Να(ΔΕΙΓΜΑ) Αυτοδιακοπτόμενος για επίτευξη μεγαλύτερης διάρκειας ζωής των οργάνων και των λαμτήρων. |
| 52 | Εκκινητής προβολέα 1000 W HQI |
| 53 | Εκκινητής προβολέα 2000 W HQI |
| 54 | Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 με σπειρωτό μεταλικό βίδωμα στη βάση Μ10 (ΔΕΙΓΜΑ) |
| 55 | Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 τύπου ΔΕΗ διαιρούμενα |
| 56 | Ντοουικ πορσελάνης Ε40 |
| 57 | Λυχνίες Ραγας LED |
| 58 | Σύστημα έναυσης Pl 2x26W |
| 59 | Ασφάλειες φυσίγγια NEOZET 35 Α με την βάση τους |
| 60 | Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA |
| 61 | Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA |
| 62 | Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA |
| 63 | Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA |
| 64 | Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA |
| 65 | Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA |
| 66 | Γυαλίνη ασφάλεια με ασφολειοθήκη καλωδίου 6 Χ 30 8 Α |
| 67 | Ρευματοδότης ράγας |
| 68 | Ρευματοδότης σούκο εντοιχισμένος |
| 69 | Ρευματοδότης σούκο εξωτερικός στεγανός |
| 70 | Ρευματοδότης τηλεφώνου εξωτερικός αυτοκ/τος |
| 71 | Ρευματοδότης δικτύου εξωτερικός αυτοκ/τος |
| 72 | Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α |
| 73 | Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α |
| 74 | Φωτοκύτταρο 16 Α (ΔΕΙΓΜΑ) Τάση λειτουργίας 230V 50/60HZ IP55 MAX 2300W 2-1000LUX |
| 75 | Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α μονοφασικός |
| 76 | Μετασχηματιστής 250 W για λαμπτήρα Νατρίου (ΔΕΙΓΜΑ) |
| 77 | Μετασχηματιστής 400 W |
| 78 | Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-80 W |
| 79 | Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-65 W |
| 80 | Μετασχηματιστής Να 70W/220V |
| 81 | Μετασχηματιστής ΥΔΡ/ΡΟΥ 125W/220V |
| 82 | Μετασχηματιστής μετάλλων 1000 W |
| 83 | Μετασχηματιστής μετάλλων 2000 W |
| 84 | Μονωτικές ταινίες |
| 85 | Δεματικά 15 εκ (Πακέτο 100 τεμ) |
| 86 | Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) |
| 87 | Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) |
| 88 | κλέμες πλαστικές διατομής 2,5 χιλ 12 θέσεων |
| 89 | κλέμες πλαστικές διατομής 6 χιλ 12 θέσεων |
| 90 | κλέμες πλαστικές διατομής 10 χιλ 12 θέσεων |
| 91 | κλέμες πλαστικές διατομής 16 χιλ 12 θέσεων |
| 92 | μούφες ρητίνης για GT Α2 |
| 93 | Ρόκα διαφόρων διαστάσεων |
| 94 | Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 80X80X48 IP40 |
| 95 | Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 110X110X74 IP65 |
| 96 | Φωτοσωλήνας Φ13 |
| 97 | Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ βαρεου τύπου |
| 98 | Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη (βάση,κάλυμμα) 50 Χ 50 εκ βαρεου τύπου |
| 99 | Πιλλαρ μεταλλικό μεγάλο στεγανό εξωτερικού χώρου δύο ανοιγμάτων Γαλβανισμένο διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 cm Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας και θα είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. |
| 100 | Πιλλαρ μικρό στεγανός εξωτερικού χώρου ενός ανοίγματος Γαλβανισμένο διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30. Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας και θα είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. |
| 101 | Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 24 θέσεων εξωτερικός |
| 102 | Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 36 θέσεων εξωτερικός |
| 103 | Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 45 θέσεων εξωτερικός |
| 104 | Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 24 θέσεων |
| 105 | Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 36 θέσεων |
| 106 | Πολύπριζα σούκο με διακόπτη και προστασία υπερτάσεων 5 θέσεων (πλάγιες υποδοχές) |
| 107 | Φις αρσενικό θρυλικό |
| 108 | Γέφυρες μονοφασικές |
| 109 | Γέφυρες τριφασικές |
| 110 | Μπάρα Ουδετέρου - Γειώσεως |
| 111 | Σωλήνας σπιράλ Φ50 |
| 112 | Σωληνάρια σιλικόνης |
| 113 | Ράβδοι θερμής σιλικόνης |
| 114 | Σκάλα αλουμινίου διπλή |
| 115 | Πένσα 180mm 1000V ηλεκτρολογική |
| 116 | Κόφτης πλάγιος 180mm 1000V ηλεκτρολογικός |
| 117 | Μυτοτσίμπιδο 200mm |
| 118 | Αμπεροτσιμπίδα (πολύμετρο) |
| 119 | Κατσαβίδι δοκιμαστικό |
| 120 | Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό ίσιο |
| 121 | Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό σταυρωτό |
| 122 | Σετ allen |
| 123 | Σετ καρυδάκια |
| 124 | Τρυπάνι ρεύματος |
| 125 | Επαναφωρτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο |
| 126 | Φωτιστικά σώματα τύπου χελώνας προστασίας ΙΡ 44 |
| 127 | Προβολάκια LED ΙΡ 65 10W (ΔΕΙΓΜΑ) -τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο -απόδοση ≥85 lm/w -4000-6500Κ -συντελεστή ισχύος >0,80 100 ° -διάρκεια ζωής 50.000 h -στεγανότητας IP65. |
| 128 | Φωττιστικό φθορισμού στεγανά με κάλυμμα 2Χ36 W |
| 129 | Προβολέας led 50 W στεγανός (ΔΕΙΓΜΑ) -τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο -απόδοση ≥85 lm/w -4000Κ -συντελεστής ισχύος >0,90 100 ° -διάρκεια ζωής 50.000 h -στεγανότητας IP65. |
| 130 | Προβολέας led 50 W στεγανός -τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο -απόδοση ≥85 lm/w -2700Κ -συντελεστή ισχύοςς >0,90 100 ° -διάρκεια ζωής 50.000 h -στεγανότητας IP65. |
| 131 | Προβολέας led 100 W στεγανός (ΔΕΙΓΜΑ) -τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο -απόδοση ≥85 lm/w -4000Κ -συντελεστή ισχύοςς >0,90 100 ° -διάρκεια ζωής 50.000 h -στεγανότητας IP65 |
| 132 | Προβολέας led 100 W στεγανός -τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο -απόδοση ≥85 lm/w -2700Κ -συντελεστή ισχύοςς >0,90 100 ° -διάρκεια ζωής 50.000 h -στεγανότητας IP65 |
| 133 | Προβολέας led 150W 4000Κ (ΔΕΙΓΜΑ) -τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο -απόδοση ≥85 lm/w -4000Κ -συντελεστή ισχύοςς >0,90 100 ° -διάρκεια ζωής 50.000 h -στεγανότητας IP65 |
| 134 | Προβολέας led 150W 2700Κ -τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο -απόδοση ≥85 lm/w -2700Κ -συντελεστή ισχύοςς >0,90 100 ° -διάρκεια ζωής 50.000 h -στεγανότητας IP65 |
| 135 | Φωτιστικό σώμα Na E40/250 W για βραχίονα . (ΔΕΙΓΜΑ) Το σώμα θα αποτελείται απο ενιαίο χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου DIN-226 βαμμένο εξωτερικά με σφυρίλατη βαφή φούρνου, χρώματος γκρί και εσωτερικά με πολυεστερική πούδρα λευκή. Ο χώρος του λαμπτήρα, θα περιλαμβάνει πλευρικά κάτοπτρα από καθαρό αλουμίνιο 99,9%, χημικά ανοδειώμενα για πρόσθετη προστασία τα οποία θα έχουν την δυνατότητα μετατόπισης για πλήρη απόδοση φωτισμού. Η Λυχνιολαβή θα είναι πορσελάνης Ε-40. Στην τιμή προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται ο λαμπτήρας του με διάρκεια ζωής ≥50000 ώρες άμεσης επανέναυσης .Ο ανωτέρω χώρος θα καλύπτεται με πλαστικό πολυκαρβονικό κάλυμμα πολύ ανθεκτικό στις μηχανικές καταπονήσεις. και θα στηρίζεται στο κυρίως σώμα με μάνταλο μεταξύ του κυρίως σώματος και του πλαστικού καλύμματος θα εξασφαλίζεται στεγανότητα ΙΡ-44. Ο χώρος των οργάνων περιλαμβάνει υποδοχή βραχίονα Φ42, στραγγαλιστικό πηνίο, πυκνωτή διόρθωσης συνημίτονου, αυτοδιακοπτόμενο εκκινητή, κλέμμασφαλεια με γυάλινη ασφάλεια καθώς και την απαραίτητη καλωδίωση .Ο ανωτέρω χώρος να εξασφαλίζει στεγανότητα IP-23.Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα ακόλουθα ΕΝ ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-1, ΕΝ 60598-2-3 και θα είναι κλάσης μόνωσης ΙΙ. |
| 136 | Φωτιστικό κάλυμμα τύπου μπάλας Φ40 οπάλ (ΔΕΙΓΜΑ) Φ40 οπάλ άθραυστη πολυκαρβονική. |
| 137 | Φωτιστικό κάλυμμα κώνος Φ40 (ΔΕΙΓΜΑ) Το φωτιστικό σωμα θα είναι κατασκευασμένο από ακρυλικό υλικό το πάνω μέρος βαμμένο μαύρο το κάτω διάφανο. A=400 C=149 B=178 F=380 |
| 138 | Φωτιστικό κάλυμμα τύπου μπάλας Φ30 οπάλ (ΔΕΙΓΜΑ) Φ30 οπάλ. |
| 139 | Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Παγόδα¨ με την βάση (ΔΕΙΓΜΑ) Το πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική. Το πάνω μέρος θα είναι σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος. Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα κλείνει με κλίπ ή βίδα. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι ημιδιαφανές. Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του λαμπτήρα με ντουϊ Ε27 η σύνδεση του φωτιστικού θα γίνεται μέσω κλέμμας και θα υπάρχει αντίστοιχος σφικτήρας για το καλώδιο παροχής. Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44 |
| 140 | Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Αμφορέα" με μάυρη βάση για το παραδοσιακό ιστό (ΔΕΙΓΜΑ) Το φωτιστικό σωμα θα είναι κατασκευασμένο από ακρυλικό χρώματος λευκού και θα είναι A=390 C=185 B=218 F=615 Η βάση τοποθέτησης του φωτιστικού θα φέρει ντουί Ε27 και θα είναι από πολυκαρμπονικό υλικό μαύρου χρώματος ικανών διαστάσεων για προσαρμογή στο φωτιστικό σώμα. Σχέδιο |
| 141 | Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 70-80W (ΔΕΙΓΜΑ) θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20ο C + 45ο C , χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών τους στοιχείων καθώς και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής τους . Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: - Θα είναι τύπου led νέας γενιάς - Φωτεινή ροή ≥9200lm - ΙΡ Βαθμός προστασίας ΙΡ66 - Διάρκεια ζωής ≥100.000 h - Αντοχή σε κρούσεις ΙΚ08 - Βαθμός χρώματος 4000Κ RA>85(CRI) - Τάση/Συχνότητα : 100-240 V/50-60 Hz - Διάμετρος υποδοχής στον βραχίονα Φ 60-70 - Χρώμα RAL9006 Το φωτιστικό θα έχει την δυνατότητα τοποθέτησης στον ιστό σε οριζόντια θέση με ρυθμιζόμενη υποδοχή +/- 10°με βήμα 5° διαφορετικές κλίσεις. Επίσης θα δύναται να τοποθετηθεί και στην κορυφή του ιστού χωρίς την χρήση βραχίονα. Η απόληξη του φωτιστικού είναι κατάλληλη για βραχίονα διαμέτρου έως και 60mm. Υποχρεωτικά το φωτιστικό θα είναι διπλής μόνωσης και το καλώδιο παροχής θα διέρχεται από στυπιοθλίπτη IP68. Υποχρεωτικά θα υπάρχει διακόπτης απόζευξης της τάσης καθώς και μηχανισμός συγκράτησης του κελύφους για την εύκολη συντήρησή του και την ασφάλεια του εργαζομένου. για την αποφυγή μεγάλων ανεμοπιέσεων.Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα θα είναι τοποθετημένα σε βάση στερέωσης από πλαστικό η οποία θα μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς την χρήση εργαλείων. Το τροφοδοτικό του φωτιστικού θα έχει την δυνατότητα ρύθμισης (DIMMING). Το φωτιστικό θα διαθέτει σύστημα προστασίας από υπέρταση σε διαφορετική λειτουργία έως 10KV και σε κοινή έως 6KV. Ο προσφέρων θα πρέπει κατά την ημέρα του διαγωνισμού να προσκομίσει δήλωση συμόρφωσης του κατασκευαστή, πιστοποιητικό ISO9001 του 2015, λεπτομερή τεχνικά φυλλάδια πολικής κατανομής σε 2 επίπεδα, ένα παράλληλο και ένα κάθετο προς τον διαμήκη άξονα του φωτιστικού, Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους κανονισμούς EN 60598-1, ΕΝ 60598-2-1, ΕΝ 60598-2-3 ή αντίστοιχους |
| 142 | Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 30-40W αυτόνομο με ηλιακό συλλέκτη (ΔΕΙΓΜΑ) Τα φωτιστικά σώματα θα είναι αυτόνομα Solar Street Light 12v / 40W με ενσωματωμένο Solar Panel, μπαταρία και controller ελέγχου λειτουργίας .Το φωτιστικό θα έχει βαθμό προστασίας IP65.Το φωτιστικό θα διαθέτει αλουμινένιο κέλυφος που στην άνω εξωτερική επιφάνεια θα φέρει Solar panel μονοκρυσταλικού τύπου ισχύος 60w με τάση εξόδου 18V με διάρκεια ζωής 25 έτη. Η Μπαταρία θα βρίσκεται στο εσωτερικό του κελύφους του φωτιστικού σώματος προδιαγραφών Lithium τάση λειτουργίας 12,8V και χωρητικότητα 30AH. Η διάρκεια ζωής θα είναι 5 έτη. Στη κάτω εξωτερική πλευρά του κελύφους το φωτιστικό θα φέρει Led Chip modules συνολικής φωτεινότητας ≥4000Lm με γωνία εκπομπής φωτισμού 120ο. Η διάρκεια ζωής της φωτεινής πηγής θα είναι τουλάχιστον 50.000 ώρες. Η θερμοκρασία φωτισμού θα είναι ≥ 6000Κ Το υλικό κατασκευής του φωτιστικού θα να είναι από αλουμίνιο και δε πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τα 20 Kgr. To φωτιστικό θα διαθέτει βάση που θα εφαρμόζει απευθείας στον ιστό. Θα ολοκληρώνει τη φόρτιση του περίπου εντός 6 ωρών (με δυνατή ηλιοφάνεια). Ο Controller θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα δυο επιλογών εκφόρτισης και λειτουργίας του φωτιστικού. Full Power mode για λειτουργία περισσοτέρων από 10 ώρες. Saving Power mode για λειτουργία περισσοτέρων από 30 ωρών. Θα φέρει αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης ώστε όταν πλησιάζει πεζός να θέτει το φωτιστικό στο 100% της έντασης φωτισμού ενώ σε περίπτωση ηρεμίας στο 30%. Tα παραπάνω πρέπει να προκύπτουν από το φυλλάδιο του κατασκευαστή που θα πρέπει να παρέχει όλες τις ανωτέρω προδιαγραφές με φωτογραφία του φωτιστικού καθώς και πλήρη περιγραφή των λειτουργιών του . Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιήσεις EMC, LVD, στεγανότητας IP65 και σήμανση CE καθώς και ISO 14001:2004,ISO 18001 & ISO9001:2008.Ο υποψήφιος προμηθευτής πρέπει να προσκομίζει επί ποινή αποκλεισμού τα παραπάνω πιστοποιητικά όπως επίσης και τεχνικές περιγραφές του προσφερόμενου φωτιστικού για να μπορέσει η υπηρεσία να εξετάσει την συμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές. |
| 143 | Σποτ χωνευτό Φωτιστικό σποτ 12 W Led εξωτερικού χώρου με πλαίσιο ανοξείδωτου χάλυβα ή αλουμινίου, διαφανές πυρίμαχο γυαλί, ύψος όχι πάνω από 185mm, διάμετρο όχι πάνω από 210mm, τάση 220 V, 4000Κ, βαθμός στεγανότητας IP67 ΙΚ8 (Τοποθέτηση σε ξύλινο πεζόδρομο) |
| 144 | Φωτιστικό βραχίονα για λαμπτήρα 35W/Ε27 led (ΔΕΙΓΜΑ) Ο βραχίονας θα είναι οριζόντιας προβολής μήκους 1,00 μ -1,50 μ Θα έχει την δυνατότητα υποδοχής λαμπτήρα απλοειδούς μορφής έως 35 W/Ε27 Στον βραχίονα θα είναι συγκολλημένες δύο λάμες για να είναι εφικτή η τοποθέτηση του σε ξύλινο ιστό της ΔΕΗ. Βαθμός προστασίας ΙΡ65 |
| 145 | Ρελέ διαφυγής 4Χ40 W |
| 146 | Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W |
| 147 | Ρελέ φορτίου 4Χ40 W |
| 148 | Ρελέ φορτίου 4Χ63 W |
| 149 | Ρελέ μονοφασικό φορτίου 25 Α |
|  | ΙΣΤΟΙ |
| 150 | Παραδοσιακός ιστός υψους 2,8μ για φωτιστικά κορυφής (ΔΕΙΓΜΑ) Παραδοσιακός ιστός ύψους 2,8 μ περίπου, για μονό φωτιστικό σώμα, στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το φωτιστικό κορυφής τύπου αμφορέα με βάση όπως έχει περιγράφεται στην τεχνική μελέτη, ο λαμπτήρας έως 35 W τύπου led E27 όπως έχει περιγράφει , το ακροκιβώτιο και το αγκύριο πάκτωσης. Αναλυτικά ο ιστός θα αποτελείται από τα εξής τμήματα. α)εσωτερικά θα φέρει χαλύβδινο γαλβανισμένο εν θερμώ σιδηροσωλήνα ύψους 2,70 μ. περίπου διαμέτρου περίπου Φ 120 με βάση έδρασης διαμέτρου Φ 300 και ύψους 11 εκατοστά περίπου . β) Εξωτερικά θα καλύπτεται από πλαστικό και θα αποτελείται από τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα θα είναι διαμέτρου Φ 160 μήκους 72 εκ περίπου το δεύτερο τμήμα θα είναι διαμέτρου Φ 120 μήκους 72 εκ περίπου , το τρίτο τμήμα θα είναι διαμέτρου Φ 90 123 εκ περίπου στις αλλαγές διατομών θα υπάρχει διακοσμητικό ανάγλυφο σχέδιο σκαλισμένο σε μορφή φλόγας στην κορυφή θα υπάρχει κατάλληλη συστολή Φ60 μήκους 6-7 εκ περίπου για την υποδοχή του φωτιστικού σώματος κορυφής τύπου αμφορέα . Σε ύψος περίπου 30 εκ. από τη βάση του ιστού θα υπάρχει θυρίδα επίσκεψης διαστάσεων 410Χ110 mm περίπου εσωτερικά της οποίας θα υπάρχει κατάλληλη υποδοχή για ακροκιβώτιο ηλεκτρικής συνδεσμολογίας με βαθμό προστασία ΙΡ 54 500/250V 80/16A μήκους 26εκ περίπου CLASS II Αγκύριο πάκτωσης το οποίο θα αποτελείται από τρείς βέργες 80 εκ περίπου με κατάλληλο σπείρωμα , οι οποίες θα είναι συγκολημμένες στις κορυφές τριών ισόπλευρων τριγώνων πλευράς 23 εκ περίπου Θα συνοδεύεται από τις αντίστοιχες ροδέλες και παξιμάδια για την στερέωση του στον ιστό. Η όλη εξωτερική κατασκευή θα φοριέται επί του χαλύβδινου σιδηροσωλήνα και το μεταξύ τους διάστημα θα πληρούται από πολυουρεθάνη ώστε η όλη κατασκευή να καθίσταται ανθεκτική σε κραδασμούς. Το χρώμα του θα είναι μαύρο και δεν θα πρέπει να μεταβάλλεται από UV ακτινοβολία , και γενικά ο ιστός δεν θα πρέπει να επηρεάζεται - από αλάτι και καυστικά υλικά - θα έχει αντοχή στη σκουριά - θα έχει αντοχή σε ακραίες καιρικές και κλιματικές συνθήκες |
| 151 | Βραχίονας διπλός για παραδοσιακό ιστό υψους 2,8μ (ΔΕΙΓΜΑ) Θα έχει την δυνατότητα τοποθέτησης στον ανωτέρω παραδοσιακό ιστό |
| 152 | Ιστός τηλεσκοπικός 9 μέτρα θα είναι σχήματος κολούρου πυραμίδας μεδιατομή σχήματος κανονικού οκταγώνου και είναι κατασκευασμένος από έλασμα St37-2 πάχους 4mm και συνεχόμενου μήκους 9m.Η εξωτερική διάμετρος του περιγεγραμμένου κύκλου στη βάση του ιστού θα είναι 174mm, ενώ στην κορυφή του ιστού 65mm αντίστοιχα. Ο κορμός του σιδηροϊστού θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400X400X20mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν και φέρει τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 10mm, σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των δύο καθέτων πλευρών 200mm και100mm.Η πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή 178mm για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης, καθώς και τέσσερις (4) οβάλ οπές για την διέλευση των αγκυρίων με διάμετρο κέντρων οπων 280mm σε τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου Μ24, με σπείρωμα καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερεις ήλοι θα είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ' αυτούς γωνιές 30/30/3 ή λάμες 40/4 σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των και χιαστί λίγο πριν το σπείρωμα τους προς αποφυγή μετακινήσεως των κατά την ενσωμάτωση τους μέσα στη βάση από σκυρόδεμα με διαστάσεις M24Χ750 .Ο ιστόςθα φέρει σε απόσταση 60cm από τη βάση του οπή διαστάσεων 83X350mm για την τοποθέτηση ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα του ίδιου πάχους με τον υπόλοιπο ιστό και με τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού, Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό, θα γαλβανίζεται εν θερμώ. |
| 153 | Ιστός τηλεσκοπικός 4,30 μέτρα (ΔΕΙΓΜΑ) Ο σιδηροϊστός ύψους 4,3Μ θα είναι τηλεσκοπικής μορφής και κατασκευασμένος από σιδηροσωλήνες ραφής ως εξής¨ Το πρώτο τμήμα θα έχει διάμετρο Φ 114 μήκος 2000mm, πάχους 3mm To δεύτερο τμήμα θα έχει διάμετρο Φ 76 και μήκος 2300mm, πάχους 3mm ενώ εισέρχεται κατά 50 mm στο πρώτο. To τρίτο τμήμα θα έχει διάμετρο Φ 60 και μήκος 100mm, πάχους 3mm ενώ εισέρχεται κατά 20 mm στο δεύτερο. Ο ιστός σε απόσταση περίπου 800mm θα διαθέτει θυρίδα επαρκών διαστάσεων για την είσοδο ακροκιβωτίου. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις των τριών σωλήνων που αποτελούν τον ιστό,θα γίνονται προσεκτικά και στρογγυλεμένες ώστε να σχηματίζονται κωνικά τμήματα στα σημεία που μεταβαίνουμε από μεγαλύτερη διατομή σε μικρότερη ενώ ενδιάμεσα υπάρχουν διακοσμητικά μεταλλικά δαχτυλίδια . Ο κορμός του σιδηροϊστού θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα έδρασης πομπέ διακοσμητική, διαστάσεων 350x350x8mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν με διακοσμητικό μεταλλικό δαχτυλίδι στην αρχή της διατομής . Ο ιστός μετά από ειδική επεξεργασία και διαμόρφωση,θα αποκτά ραβδώσεις – αυλακώσεις σε όλο του το μήκος με αποτέλεσμα να αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αντοχή στατικά. Η πλάκα έδρασης θα φέρει τέσσερις (4) οπές διαμέτρου 20mm σε απόσταση 250mm και σε τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης μήκους 500mm (παξιμάδια) με σπείρωμα Μ16. Οι τέσσερις ήλοι θα είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σε αυτούς γωνίες 25/25/2mm σε σχήμα χιαστί στη βάση των και τετράγωνου λίγο πριν το σπείρωμα τους προς αποφυγή μετακινήσεως των κατά την ενσωμάτωση τους μέσα στη βάση από σκυρόδεμα. Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία ,δηλαδή απόξεση ,τρόχισμα και καθαρισμό ,θα γαλβανίζεται εν θερμό σύμφωνα με τις κάτωθι προδιαγραφές: BS729, DIN50976, ASTM A-123, ISO 1461 (ιστός γαλβανισμένος). Μετά το γαλβάνισμα ο ιστός θα βαφεί με ηλεκτροστατική βαφή επιλογής της υπηρεσίας. (Ιστός γαλβανιμένος και βαμμένος). Ο ιστός θα μπορεί να δεχθεί ένα (1) ή δύο (2) βραχίονες ευθύγραμμους ή κάμπυλους οποιασδήποτε διάταξης, Οι ιστοί θα είναι απόλυτα σύμφωνοι με όσα αναφέρει το ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 θα προκομιστεί ISO 9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής. |

Υποσημείωση:

Όπου αναφέρονται βαθμοί χρώματος γίνεται δεκτή απόκλιση  300 βαθμών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147/8-8-2016), Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ αρ. 158/2016 (ΦΕΚ/Β/3698/16-11-2016)]

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης

Συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)

| Ονομασία : | ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ» |
| --- | --- |
| Κωδικός φορέα ΚΗΜΔΗΣ : | 6265 |
| Ταχυδρομική διεύθυνση : | Αγ. Ιωάννου 52 & Διαγοριδών (1ος όροφος) |
| Αρμόδιος για πληροφορίες : | Βασιλώττος Κ. Διακολιός Β. |
| Τηλέφωνο : | 22413-64613 |
| Fax : | 22413-64614 |
| Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : | basilottos@rhodes.gr diakolios@rhodes.gr |
| Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : | www.rhodes.gr |

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

| Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης : | Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Υ Λ Ι Κ Ο Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ |
| --- | --- |
| CPV : | 31681410-0 |
| Κωδικός διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: |  |
| Η σύμβαση αναφέρεται σε : | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ |
| ΄Υπαρξη σχετικών τμημάτων : | ΝΑΙ |
| Αριθμός αναφοράς φακέλου : | ……/2018 |

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

| Στοιχεία αναγνώρισης | Απάντηση |
| --- | --- |
| Πλήρης Επωνυμία: | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): | ………………………………………………………………………………………………….. |
| Ταχυδρομική διεύθυνση: | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| Αρμόδιος ή αρμόδιοι (Ονοματεπώνυμο): Τηλέφωνο: Ηλ. ταχυδρομείο: Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): | ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ..………………………………………………………………………… |
| Γενικές πληροφορίες | Απάντηση |
| Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; | [ ] Πολύ μικρή [ ] Μικρή [ ] Μεσαία |

Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

| Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: | Απάντηση |
| --- | --- |
| Ονοματεπώνυμο : |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα : |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας : |  |  |
| Ημερομηνία γέννησης : |  |  |
| Τόπος Γέννησης : |  |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας : |  |  |
| Ημερομηνία έκδοσης Ταυτότητας : |  |  |
| Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα : |  |  |
| Ταχυδρομική διεύθυνση : |  |  |
| Τηλέφωνο: |  |  |
| Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : |  |  |

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 2) δωροδοκία, 3) απάτη, 4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 6) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

| Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες | Απάντηση |
| --- | --- |
| Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; | [ ] Ναι [ ] Όχι Εάν η σχετική τεκμηρίωση (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις) διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): ……………………………………………………………………………………………………………………………………… |

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

| Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης | Απάντηση |
| --- | --- |
| Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος; | [ ] Ναι [ ] Όχι Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): ……………………………………………………………………………………………… |

Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

| Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα | Απάντηση |
| --- | --- |
| Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου; | [ ] Ναι [ ] Όχι |
| Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις : α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου | [ ] Ναι [ ] Όχι Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): ……………………………………………………………… |
| Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; | [ ] Ναι [ ] Όχι |
| Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; | [ ] Ναι [ ] Όχι |
| Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; | [ ] Ναι [ ] Όχι |
| Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; | [ ] Ναι [ ] Όχι |
| Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; | [ ] Ναι [ ] Όχι |
| O οικονομικός φορέας : α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; | [ ] Ναι [ ] Όχι |

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

| Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής | Απάντηση |
| --- | --- |
| Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; | [] Ναι [] Όχι |

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωσή της και κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

| Ρόδος |
| --- |
| Οι Συντάξαντες Βασιλώττος Κων/νος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ Διακολιός Βασίλειος ΠΕ5 Μηχανολόγος Μηχανικός |  | Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Τεχνικών Έργων & Υποδομών Αλέξανδρος Μπεκιάρης ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός | Ο Δήμαρχος Ρόδου Φώτιος Χατζηδιάκος |  |

# Footnotes

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει.

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

Σημειώστε με το σύμβολο √. Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73)

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο)

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4412/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4412/2016

# Endnotes

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.