|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** | **Έργο:**  | Συντήρηση – επισκευή τοιχίου περίφραξης δημοτικού κοιμητηρίου «Ταξιάρχης». |
| **ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ** |  |
| **ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ** |  |
| **Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ****ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ** |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την εκτέλεση των εργασιών για την επισκευή και συντήρηση του τοιχίου περίφραξης που βρίσκεται στη περιμετρική οδό Ρόδου – Καλλιθέας καθώς και του μεσοτοιχίου με το ΔΑΚ Καλλιπάτειρα..

Το πρώτο τοιχίο περίφραξης έχει συνολικό μήκος 220μ και μέσο ύψος περίπου 1,80μ και θα γίνει συντήρηση και από τις δύο πλευρές του, (εσωτερικά και εξωτερικά).

Το δεύτερο τοιχίο έχει συνολικό μήκος 113μ και μέσο ύψος περίπου 2,00μ και θα γίνει συντήρηση από την εσωτερική πλευρά του κοιμητηρίου.

Αναλυτικά οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι:

* Καθαιρέσεις σαθρών επιχρισμάτων.
* Επεξεργασία παλαιού σιδηρού οπλισμού και επικάλυψή του.
* Εφαρμογή υδροβολής για τον πλήρη καθαρισμό από σκόνη
* Αρμολογήματα όπου κρίνεται απαραίτητο.
* Επιχρίσματα πατητά με τσιμεντοκονίαμα.
* Χρωματισμοί με ακρυλικό

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 70.000,00€ με το Ε.Ο 18%,

τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το ΦΠΑ 24%.

 Η συντάξασσα Μηχανικός

 Παροικάκη Βασιλική

 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε